Генеральному директору ООО «Инвестиционная компания Гарантия-Строй» 
от членов Правления Общественной

Организации «Жилищный комплекс

«Борисоглебский»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общественная организация «Жилищный комплекс «Борисоглебский», от имени жильцов ЖК Борисоглебский, расположенного по адресу: г. Раменское, ул. Мира, дома 2, 4, 5, обращает Ваше внимание на то, что жильцами комплекса были обнаружены следующие недостатки по  мнению жильцов существенно ухудшающие условия проживания в квартирах жилого комплекса:

- Существенное нарушение в местах межэтажного соединения уличного фасада  (рис. 1). С улицы швы выглядят промазанными, вблизи видно следующее:

Рис.1 Качество герметизации межэтажных уличных швов фасада.

Рис. 2. Вид сверху. Соединение внутренней кладки и монолита, качество работ по утеплению.

- Не утепленные квартиры - в местах стыка внутренней кладки и монолита (особенно между квартирами) он был наложен кусочками (см. рис. 2), что само собой никакого эффекта тепла не даёт.

- есть трещины в кладке уличного фасада (синие блоки), а также в ограждении лоджии.

- В одной из квартир на несущей стене - довольно большой кусок отколотого угла грани несущей конструкции - уменьшилась площадь сечения несущей. Строители конечно видели данный недостаток и впоследствии замазали отколотый угол простым раствором цемента, чтобы не нарушать геометрию колонны. На другой несущей колонне - трещина угла и другим цветом цемента колонны у потолка,

- Во многих квартирах выкрашивается бетон монолитных перекрытий

- Во многих квартирах стены, отделяющие квартиры от лифтовых шахт  покрываются плесенью.

- В большинстве лестничных холлов не закончен монтаж подвесных потолков.

Председатель Правления Общественной

Организации «Жилищный комплекс «Борисоглебский»   ___________ /Полихов С.А./

Члены Правления Общественной

Организации «Жилищный комплекс «Борисоглебский»  ___________ /Обухова С.В./

___________ /Васютин С. Н./